2022年珠山区黑臭水体再排查清单

| 序号 | 地市名称 | 县（市区） | 水体名称 | 水体类别（河流、湖泊、水渠、景观水体、水塘） | 水体位置（起止点或具体点位） | 长度 （公里） | 面积 （平方公里） | 黑臭 （是/否） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 景德镇市 | 珠山区 | 物资局宿舍生活排水 | 排水渠 | 珠山大道物资局宿舍 | 0.05 | 0.000001 | 否 |
| 2 | 景德镇市 | 珠山区 | 老南河山水瑞园段 | 排水渠 | 老南河山水瑞园段 | 0.5 | 0.00001 | 否 |
| 3 | 景德镇市 | 珠山区 | 尚东北二区排水 | 排水渠 | 尚东国际北二区西门 | 0.002 | 0.0000005 | 否 |
| 4 | 景德镇市 | 珠山区 | 四季春晖二期活水景观水系 | 景观水系 | 四季春晖二期 | 0.15 | 0.0002 | 否 |
| 5 | 景德镇市 | 珠山区 | 莲花塘景观水系 | 景观水系 | 莲花塘池塘 | 0.6 | 0.1 | 否 |
| 6 | 景德镇市 | 珠山区 | 昌江沿线排水管出口 | 排水渠 | 昌江河边排水口 | 1 | 0.00005 | 否 |
| 7 | 景德镇市 | 珠山区 | 塘下村沟渠 | 排水渠 | 新厂村塘下村小组 | 1 | 0.00003 | 否 |
| 8 | 景德镇市 | 珠山区 | 党校路边排水沟渠 | 排水渠 | 黄泥头老党校马路边 | 2 | 0.00002 | 否 |
| 9 | 景德镇市 | 珠山区 | 黄泥头桥下排水河道 | 排水渠 | 黄泥头农贸市场对面河道 | 0.5 | 0.00052 | 否 |
| 10 | 景德镇市 | 珠山区 | 乐矿院外排水沟渠 | 排水渠 | 乐矿旁边沟渠 | 0.3 | 0.00002 | 否 |
| 11 | 景德镇市 | 珠山区 | 李家村排水沟渠 | 排水渠 | 新厂村李家村小组 | 0.5 | 0.00004 | 否 |
| 12 | 景德镇市 | 珠山区 | 昌江河东边排水出口 | 排水渠 | 沿江东路168号对面河边 | 0.2 | 0.0002 | 否 |
| 13 | 景德镇市 | 珠山区 | 筲箕坞排水沟渠 | 排水渠 | 筲箕坞里弄 | 0.3 | 0.0001 | 否 |