## Sheet1
2024年珠山区养老行业监督检查信息
序号 | 检查日期 | 检查部门 | 被检查机构 | 检查内容 | 检查结果 | 整改结果
| 2024-02-23 | 区民政局联合南河消防大队、区市场监督局、区住建局 | 景德镇市珠山区竟成镇敬老院 | 对养老机构安全生产工作开展联合检查 | 安全标识损坏未更新 | 立即整改，长期保持。
| 2024-02-23 | 区民政局联合南河消防大队、区市场监督局、区住建局 | 景德镇市景东老年公寓 | 对养老机构安全生产工作开展联合检查 | 灭火器压力不足，配电箱连接不规范 | 立即整改，长期保持。
| 2024-02-23 | 区民政局联合南河消防大队、区市场监督局、区住建局 | 江西易照护养老服务有限公司航空路分公司 | 对养老机构安全生产工作开展联合检查 | 合格 | 长期保持
| 2024-02-23 | 区民政局联合南河消防大队、区市场监督局、区住建局 | 江西易照护养老服务有限公司尚东国际分公司 | 对养老机构安全生产工作开展联合检查 | 合格 | 长期保持
| 2024-02-23 | 区民政局联合南河消防大队、区市场监督局、区住建局 | 景德镇市瓷爱养老服务有限公司 | 对养老机构安全生产工作开展联合检查 | 安全标识损坏未更新 | 立即整改，长期保持。
| 2024-02-23 | 区民政局联合南河消防大队、区市场监督局、区住建局 | 景德镇市三三五医院颐养之家 | 对养老机构安全生产工作开展联合检查 | 合格 | 长期保持
| 2023-06-27 | 区民政局联合区住建局、区消防和区市监局 | 景德镇市珠山区竟成镇敬老院 | 对养老机构进行燃气安全检查。 | 合格 | 长期保持
| 2023-06-27 | 区民政局联合区住建局、区消防和区市监局 | 景德镇市景东老年公寓 | 对养老机构进行燃气安全检查。 | 合格 | 长期保持
| 2023-06-27 | 区民政局联合区住建局、区消防和区市监局 | 江西易照护养老服务有限公司航空路分公司 | 对养老机构进行燃气安全检查。 | 合格 | 长期保持
| 2023-06-27 | 区民政局联合区住建局、区消防和区市监局 | 江西易照护养老服务有限公司尚东国际分公司 | 对养老机构进行燃气安全检查。 | 合格 | 长期保持
| 2023-06-27 | 区民政局联合区住建局、区消防和区市监局 | 景德镇市瓷爱养老服务有限公司 | 对养老机构进行燃气安全检查。 | 合格 | 长期保持
| 2023-06-27 | 区民政局联合区住建局、区消防和区市监局 | 景德镇市三三五医院颐养之家 | 对养老机构进行燃气安全检查。 | 合格 | 长期保持
| 2024-08-19 | 区民政局联合区住建局、区消防和区市监局 | 景德镇市珠山区竟成镇敬老院 | 对养老机构进行燃气安全检查。 | 合格 | 长期保持
| 2024-08-19 | 区民政局联合区住建局、区消防和区市监局 | 景德镇市景东老年公寓 | 对养老机构进行燃气安全检查。 | 合格 | 长期保持
| 2024-08-19 | 区民政局联合区住建局、区消防和区市监局 | 江西易照护养老服务有限公司航空路分公司 | 对养老机构进行燃气安全检查。 | 合格 | 长期保持
| 2024-08-19 | 区民政局联合区住建局、区消防和区市监局 | 江西易照护养老服务有限公司尚东国际分公司 | 对养老机构进行燃气安全检查。 | 合格 | 长期保持
| 2024-08-19 | 区民政局联合区住建局、区消防和区市监局 | 景德镇市瓷爱养老服务有限公司 | 对养老机构进行燃气安全检查。 | 合格 | 长期保持
| 2024-08-19 | 区民政局联合区住建局、区消防和区市监局 | 景德镇市三三五医院颐养之家 | 对养老机构进行燃气安全检查。 | 合格 | 长期保持
| 2024-11-15 | 区民政局联合区住建局、区消防和区市监局 | 景德镇市珠山区竟成镇敬老院 | 对养老机构进行燃气安全检查。 | 合格 | 长期保持
| 2024-11-15 | 区民政局联合区住建局、区消防和区市监局 | 景德镇市景东老年公寓 | 对养老机构进行燃气安全检查。 | 合格 | 长期保持
| 2024-11-15 | 区民政局联合区住建局、区消防和区市监局 | 江西易照护养老服务有限公司航空路分公司 | 对养老机构进行燃气安全检查。 | 合格 | 长期保持
| 2024-11-15 | 区民政局联合区住建局、区消防和区市监局 | 江西易照护养老服务有限公司尚东国际分公司 | 对养老机构进行燃气安全检查。 | 合格 | 长期保持
| 2024-11-15 | 区民政局联合区住建局、区消防和区市监局 | 景德镇市瓷爱养老服务有限公司 | 对养老机构进行燃气安全检查。 | 合格 | 长期保持
| 2024-11-15 | 区民政局联合区住建局、区消防和区市监局 | 景德镇市三三五医院颐养之家 | 对养老机构进行燃气安全检查。 | 合格 | 长期保持